奉政办发〔2020〕67号

宁波市奉化区人民政府办公室

关于印发奉化区突发供水事故应急预案和

奉化区突发燃气事故应急预案的通知

各镇人民政府、街道办事处，区政府各部门、各直属单位：

《宁波市奉化区突发供水事故应急预案》和《宁波市奉化区突发燃气事故应急预案》已经区政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

宁波市奉化区人民政府办公室

2020年12月24日

宁波市奉化区突发供水事故应急预案

目  录

1  总则

1.1  编制目的

1.2  编制依据

1.3  事故分级

1.4  适用范围

1.5  工作原则

2  组织体系

2.1  指挥机构

2.2  办事机构

2.3  咨询机构

3  预防预警

3.1  监测系统

3.2  日常监管

3.3  预防预警

4  应急响应

4.1  事故报告

4.2  先期处置

4.3  预案启动

4.4  现场处置

4.5  扩大应急

4.6  信息发布

4.7  应急结束

5  后期处置

5.1  善后处理

5.2  社会救助

5.3  调查评估

6  应急保障

6.1  队伍保障

6.2  物资保障

6.3  技术保障

6.4  医疗保障

6.5  资金保障

7  监管管理

7.1  宣传与培训

7.2  预案演练

7.3  奖励与责任

7.4  监督检查

8  附则

8.1  预案管理与更新

8.2  预案解释部门

8.3  预案实施时间

# 1  总则

## 1.1  编制目的

建立健全区级突发供水事故应急处置运行机制，提高应对突发供水事故的抢险救援能力，最大程度地预防和减少突发供水事故造成的停水影响和财产损失，保障公众用水安全,维护公共利益和社会秩序，促进全区经济社会持续健康发展。

## 1.2  编制依据

依据《中华人民共和国突发事件应对法》《城市供水系统重大事故应急预案》（建质〔2005〕107号）、《浙江省城市供水、燃气突发事故应急预案》（浙政办发〔2006〕16号）、《宁波市突发公共事件总体应急预案》（甬政发〔2005〕116号）、《宁波市突发供水事故应急预案》（甬政发〔2013〕59号）、《宁波市奉化区突发公共事件总体应急预案》和《奉化区集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案》（奉政办发〔2019〕28号）等有关法律、法规和规定，制定本预案。

## 1.3  事故分级

突发供水事故是指因供水设施设备损坏、水源污染、水源枯竭等原因导致居民停止供水的事故。突发供水事故按照其严重程度和影响范围，分为四级：特别重大事故（I级）、重大事故（II级）、较大事故（III级）、一般事故（IV级）。

1.3.1  特别重大事故（I级）

造成或可能造成5万户以上居民连续48小时以上停止供水的事故。

1.3.2  重大事故（II级）

造成或可能造成5万户以上居民连续12小时以上、48小时以下，或3万户以上、5万户以下居民连续24小时以上停止供水的事故。

1.3.3  较大事故（III级）

造成或可能造成5万户以上居民连续6小时以上、12小时以下，或3万户以上、5万户以下居民连续12小时以上、24小时以下，或1万户以上、3万户以下居民连续24小时以上停止供水的事故。

1.3.4  一般事故（IV级）

造成或可能造成5万户以上居民6小时以下，或3万户以上、5万户以下居民12小时以下，或1万户以上、3万户以下居民24小时以下，或5000户以上、1万户以下居民连续24小时以上停止供水的事故。

上述有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

## 1.4  适用范围

本预案适用于奉化区范围内突发供水事故的防范和应急处置或区政府决定有必要应急处置的其它突发供水事故。

## 1.5  工作原则

1.5.1  统一领导，分级负责。按照职能分工，明确各相关部门的职责及应急工作程序，同时明确主管部门、管理机构、供水企业等相应职责，有效地处置突发事件。

1.5.2  统筹安排，分工合作。以全区为主体，统筹安排各部门应急工作任务。加强各部门的协调与合作，在应急响应时，有序开展应急处置工作。

1.5.3  长效管理，落实责任。以保障全区供水安全为首要目标，实行强化政府监督、企业规范经营相结合的长效管理原则。根据突发事件的影响人口、危害程度进行分级，确定不同级别的情况报告、预案启动、相应应急程序，落实突发供水系统重大事故应急责任机制。

# 2  组织体系

## 2.1  指挥机构

建立奉化区突发供水事故应急指挥部（以下简称区供水应急指挥部），作为全区供水突发事故应急指挥机构，统一组织领导和指挥协调适用本预案的突发供水事故应对工作。

区供水应急指挥部根据应急处置工作的需要设立现场指挥部。现场指挥部作为现场应急指挥机构，在区供水应急指挥部领导下，具体负责指挥协调事故现场的应急处置和救援行动。

2.1.1  区供水应急指挥部的人员组成

总指挥：由区政府分管副区长担任。

副总指挥：由区府办分管副主任、区综合执法局主要负责人担任。

成员：由区府办、区委宣传部、区经信局、区公安分局、区民政局、区财政局、区人力社保局、区交通局、区水利局、区商务局、区卫生健康局、区应急管理局、区市场监管局、区综合执法局、区消防救援大队、区总工会、区生态环境分局、区气象局、国网奉化供电公司和事发地镇（街道）政府（办事处）等单位有关负责人组成。

2.1.2  区供水应急指挥部的主要职责

（1）负责启动本应急预案。

（2）作出应急处置与救援行动的重大决策，下达命令并进行督察和指导。

（3）向区政府报告供水事故应急处置进展情况。

（4）决定其他有关供水事故应急的重要事项。

2.2.3  区供水事故应急指挥部成员单位

（1）区府办：根据事故性质和严重程度，及时向区委、区政府、宁波市应急办报告事故信息；传达和督促落实区政府领导的指示、批示，承办相关综合协调工作。

（2）区委宣传部：牵头做好供水事故的宣传报道、对外信息发布工作，确保舆论引导客观、真实；及时组织新闻单位，积极宣传报道应急供水措施、施工进展等内容，为应急供水工作提供良好社会环境；视断水具体情况及时召开新闻发布会。

（3）区经信局：负责组织、协调应急处置物资的生产；负责督导限制工业企业用水工作。

（4）区公安分局：负责控制易燃、易爆、有毒物质泄漏等事故现场；参与突发供水事故伤员抢救和人员疏散工作；负责对突发供水事故现场的安全保卫工作；负责事故现场的交通秩序维护和应急供水期间送水车辆的交通保障工作；协助综合执法部门做好停水后地区紧急供水工作，参与事故调查处理。

（5）区民政局：落实社会救助政策，为供水事故受害人提供基本生活保障。

（6）区财政局：负责保障突发供水事故应急处置资金，并监督使用。

（7）区人力社保局：依法做好供水事故因工伤伤亡人员的有关善后工作。

（8）区交通局：负责应急警戒状态下运输工具调集工作，确保满足抢险物资、人员、生活物资运力需求。

（9）区水利局：负责对水污染事故进行突发供水水源紧急调度，尽快消除水污染影响。

（10）区商务局：负责矿泉水、纯净水等生活必需品的市场运行监测，并协调做好调配工作。

（11）区卫生健康局：组织和指挥医疗救援队伍开展突发供水事故伤员抢救工作，及时向区供水事故应急指挥部报告情况；紧急调派医务人员、医药物资、医疗设备，协调使用急救场所；负责送水车辆消毒技术指导和水质监督工作。

（12）区应急管理局：组织指导协调因安全生产类、自然灾害类突发事故引发供水事故的应急救援工作；组织开展或参与事故调查处理；协助做好其他类别供水事故的应急救援工作。

（13）区市场监管局：负责依法严厉查处乱涨价行为；负责组织、协调对事故中涉及特种设备目录范围内的压力容器、压力管道的抢险救援工作；参与突发供水事故调查处置。

（14）区综合执法局：指导、协调供水企业实施供水突发事故应急预案；负责事故信息的收集、核实、处理、传递、通报、报告；组织有关部门开展事故现场抢险救援；协助公安部门维护事故现场周边控制区域的交通和治安秩序；参与事故调查处理。

（15）区消防救援大队：承担事故抢险救援和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作；协助供水部门做好事发地居民生活用水的临时供给工作。

（16）区总工会：指导、协调做好供水事故的伤亡职工人员家属安抚工作。

（17）区生态环境分局：负责突发供水事故引发的环境污染监测及处置工作，对污染水源企业做好达标排放及关停等有关工作。

（18）区气象局：负责对天气气候、舆情的监测和预警预报，适时发布灾害性天气气候的预警、预测、预报。

（19）国网奉化供电公司：负责协调突发供水事故应急供电。

（20）各镇（街道）：负责实施事故现场控制、人员疏散安置、治安秩序维护、应急救援后勤保障等各项应急处置工作。

（21）区级有关通信单位：保障突发供水事故应急处置通信畅通。

## 2.2  办事机构

区供水应急指挥部下设办公室，办公室设在区综合执法局，负责综合协调和日常工作。

2.2.1  区供水应急指挥部办公室组成

由区综合执法局主要负责人兼任办公室主任，办公室副主任由区综合执法局分管负责人兼任，成员由区指挥部相关成员单位派出联络员组成。

2.2.2  区供水应急指挥部办公室职责

贯彻落实区供水应急指挥部的各项部署，制定突发事故应急处置工作程序和工作细则；组织实施突发供水事故应急处置工作；检查督促政府有关部门、专业技术机构对各供水企业的供水突发事故监测、预警工作情况，及时有效地控制事故；研究协调解决突发事故应急处理工作中的具体问题和指导恢复重建工作；向区政府和指挥部及成员单位报告、通报事故应急处置工作情况；为新闻媒体提供事故有关信息，必要时接受媒体专访；完成指挥部交办的其他任务。

## 2.3  咨询机构

建立奉化区突发供水事故应急管理专家组（以下简称区应急专家组），作为专业性的咨询机构，由城市供水的设计、施工、运营和电力工程、卫生防疫等方面的专家组成，为突发供水事故的应急管理提供决策建议、技术支持和专业咨询服务。

# 3  预防预警

## 3.1  监测系统

建立健全全区统一的突发供水事故监测、报告网络体系，加强全区供水安全信息管理，构建各部门（单位）间信息沟通平台，实现互联互通和资源共享。区综合执法局、卫生健康局等部门以及未纳入区水务有限公司供水范围的各镇（街道）负责定期监测全区供水质量安全，收集汇总、分析整理、及时传递全区供水安全信息。

## 3.2  日常监管

区水利局、区卫生健康局、区应急管理局、区综合执法局、区生态环境分局等部门（单位）应按照各自职责，加强对重点工程、重点环节、重要部位和江河、水库水环境的日常监管。建立健全全区供水安全信息数据库和信息报告系统，必要时组织有关部门（单位）、专家进行会商和评估，对可能发生突发供水事故的，立即采取有效措施防止事故发生和事态扩大，并向区供水事故应急指挥部和区政府报告。

## 3.3  预防预警

水源地来水预警：对供水水源地来水量与水质进行实时诊断和预测，并在水量与水质出现或可能出现异常时及时发出警报或预警。

供水预警：包括供水工程及运行异常预警和水厂、输配水管网水质及水压异常预警，实现对供水系统水量、水质和水压实时监测与运行信息实时查询功能，出现异常时，应及时诊断并发出警报。

预警信息发布：预警信息的发布、调整和解除可通过广播、电视、报刊、互联网、手机短信、电子显示屏、宣传车等，采用公开播送、派发传单、逐户通知等方式进行，对老、弱、病、残、孕等人群以及学校等特殊场所、警报盲区应当采取有针对性的公告方式。

# 4  应急响应

## 4.1  事故报告

4.1.1  报告程序

（1）突发供水事故发生后，供水企业立即派员前往现场查勘处理，并报告供水行业主管部门。

（2）供水行业主管部门按照“迅速、准确”的原则，报告区府办、安全生产监督管理部门和上级供水行业主管部门。

（3）区府办根据事故性质和严重程度，及时向区委、区政府、宁波市应急办报告事故信息。

4.1.2  报告内容

（1）事故单位的名称、单位责任人、联系电话机地址；

（2）事故发生的时间、地点、类别；

（3）事故造成的危害程度及影响范围；

（4）事故的简要经过；

（5）事故原因的初步分析判断；

（6）事故发生后采取的应急处置措施及事故控制情况；

（7）事故应急处置的请求事项；

（8）事故报告单位、签发人和报告时间。

4.1.3  报告时限要求

供水部门（单位）应在知悉突发供水事故后2小时内作出初次报告；根据突发供水事故处置进程或上级要求随时作出阶段报告；在突发供水事故处置结束后5日内作出总结报告。

## 4.2  先期处置

突发供水事故发生后，区水务有限公司、事故单位和事发地镇（街道）立即启动各自应急预案，组织自救和先期处置。

区公安分局、区水利局、区卫生健康局、区综合执法局、区生态环境分局等有关部门赶赴事故现场进行先期处置、及时采取措施控制事态发展。

## 4.3  预案启动

一旦发生突发供水事故，按照分级响应的原则启动相应级别的专项应急预案进行处置。启动高级别的预案时，低级别预案同时启动。

突发供水事故发生后，事发地镇（街道）应立即采取措施，启动本级政府应急预案全力进行处置，及时控制事态，较少损失，同时组织力量对事故的性质、类别、危害程度、影响范围等进行评估，并向区供水应急指挥部办公室报告。

发生Ⅳ级突发供水事故时，由区供水应急指挥部办公室提出建议，经区供水应急指挥部批准，及时启动本预案，进行区级应急响应，具体由区供水应急指挥部负责指挥协调应急处置行动。

发生Ⅲ级以上突发供水事故时，由上级指挥部启动相应级别的应急预案，区供水应急指挥部在上级指挥部统一领导下，组织开展本区的应急处置行动。

超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级应急指挥机构启动上一级应急预案。

## 4.4  现场处置

根据事故现场应急处置工作的需要，指挥长指定现场指挥部负责人，迅速成立现场指挥部。

现场指挥部应设置警戒组、抢险组、供水组等若干应急行动组，在充分考虑专家意见的基础上，采取必要的紧急措施，开展以下应急处置和救援行动：

（1）现场警戒和道路交通管制。区公安分局根据突发供水事故的影响范围，划定警戒区，并在通往事故现场的道路上实行交通管制。

（2）事故抢险救援。区综合执法、公安分局、区消防救援大队、区应急管理等部门在营救受害人员的同时，针对事故不同情况，实施设施设备抢修、水质恢复、供水紧急调度等现场抢救作业，控制和消除危险源，并防止次生、衍生事故。

（3）居民用水供应。区公安分局、区综合执法局、区消防救援大队以及事发地镇（街道）组织做好居民生活用水的运送、发放工作。

## 4.5  扩大应急

突发供水事故已经或者可能次生、衍生其他突发事件时，现场指挥部和区供水应急指挥部办公室应及时报告区供水应急指挥部指挥长，由指挥长视情形请示区长，启动区级相关专项应急预案。

## 4.6  信息发布

突发供水事故的信息发布，遵循实事求是、及时准确的原则。

由区委宣传部会同区应急管理局、综合执法局等相关部门按照有关规定，做好突发供水事故信息发布工作。

## 4.7  应急结束

4.7.1  应急结束条件

（1）突发事故现场搜救工作已完成；

（2）幸存人员已撤离、疏散；

（3）伤亡人员已经得到妥善救治和处理，重要财产已进行必要保护；

（4）对事故现场、应急人员和周边群众已采取有效防护和安置措施；

（5）事故所造成的各种危害已被消除，并无继发可能；

（6）停水区域已经恢复正常供水。

4.7.2  应急结束程序

经事故现场指挥长或指挥部办公室确认符合应急结束条件，按照“谁启动、谁负责”的原则，四个等级的应急结束工作分别由相应的应急指挥机构宣布。

# 5  后期处置

## 5.1  善后处理

事发地镇（街道）负责组织突发供水事故的善后处置工作，包括人员安置、补偿及征用物资补偿，污染物收集、清理和处理，工程恢复重建等事项。尽快消除事故影响，妥善安置受害人员，尽快恢复事故地正常供水，确保社会稳定。

## 5.2  社会救助

造成突发供水事故的责任单位和责任人应按照有关规定对受害人员给予赔偿。保险机构应及时开展应急救援人员保险受理和受灾人员保险理赔工作。

## 5.3  调查评估

区应急管理局、区综合执法局会同有关部门进行事故调查处理，查明事故原因、认定事故性质和责任，提出对事故发生单位责任人员的处理意见，按程序报送区府办。同时，根据应急处置工作情况，对突发供水事故发生单位、责任单位的整改工作进行监督，及时跟踪处理情况。

突发供水事故应急处置工作结束后，区供水事故应急指挥部办公室组织应急指挥部相关成员根据事故处置情况，组织研究改进应急处置工作措施，提交应急处置工作总结报告，报送区府办并抄送区有关部门（单位）。

# 6  应急保障

## 6.1  队伍保障

供水行业主管部门，整合各方面相关供水行业应急力量，其中工程设施抢修力量由供水企业人员组成，担负事发现场的工程设施抢险和安全保障工作。加强供水行业应急救援队伍建设，配备必要的物资装备，强化培训和演练，提高应急救援能力。

## 6.2  物资保障

各级政府及区级有关部门加强供水行业应急救援物资和应急处置装备的储备，并及时予以补充和更新。督促检查供水企业按照有关规定配备应急物资和装备。

## 6.3  技术保障

区公安分局、区水利局、区卫生健康局、区应急管理局、区市场监管局、区综合执法局、区生态环境分局、国网奉化供电公司等部门加强突发供水事故应急处置方法、技术和装备的研究。区供水应急指挥部组建专家组，建立完善突发供水事故信息库，为事故处置提供技术咨询。

## 6.4  医疗保障

区卫生健康局组织协调镇（街道）医疗救护队实施医疗救治，并根据突发供水事故造成人员伤亡的特点，落实专门救治医院，配备相应药品和器材。

## 6.5  资金保障

处置突发供水事故所需财政负担的经费，按照现行事权、财权划分原则，分级负担。区财政局建立完善应急经费快速拨付机制。

# 7  监管管理

## 7.1  宣传与培训

区综合执法局和供水企业要加强突发供水事故应急知识和相关政策法规的宣传和教育培训，增强公众的应急意识，提高全社会的避险能力和自救互救能力。

## 7.2  预案演练

区综合执法局和各供水企业要结合实际，组织开展不同形式、规模的突发供水事故应急演练。

## 7.3  奖励与责任

突发供水事故应急处置工作实行行政领导负责制和责任追究制，按有关规定进行表彰、奖励和责任追究。

区政府对事故应急管理工作中做出突出贡献的先进集体和个人，给予表彰或奖励；对迟报、漏报、瞒报和谎报事故重要情况或者应急管理工作中有其他失职、渎职行为的，依法对有关责任人给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## 7.4  监督检查

区综合执法局会同区有关部门(单位)对本预案的实施情况进行监督检查，确保应急措施到位。

# 8  附则

## 8.1  预案管理与更新

本预案由区综合执法局负责制定，报区府办审核、区政府批准后实施，并根据实际情况的变化及时评估和修订。

## 8.2  预案解释部门

本预案由区综合执法局负责解释。

## 8.3  预案实施时间

本预案自印发之日起施行。

宁波市奉化区突发供水事故应急预案

操

作

手

册

2020年12月

目  录

一、宁波市奉化区突发供水事故应急工作流程

二、应急响应程序

（一）先期处置

（二）启动预案

（三）组织指挥

（四）应急行动

（五）信息发布

（六）应急结束

（七）后期处置

三、突发供水事故分级

四、区突发供水应急指挥部职责及组成

五、区突发供水应急指挥部成员联系方式

六、供水企业分布情况

七、城市供水应急救援队伍情况表

八、区应急物资储备情况表

九、区供水应急专家组通讯录

# 一、宁波市奉化区突发供水事故应急工作流程

图例：

事故上报

工作指令

专家建议

联络协调

抢险救灾

# 二、应急响应程序

## （一）先期处置

突发供水事故发生后，区水务有限公司、事故单位和事发地镇（街道）立即启动各自应急预案，组织自救和先期处置。

区公安分局、区水利局、区卫生健康局、区综合执法局、区生态环境分局等有关部门赶赴事故现场进行先期处置、及时采取措施控制事态发展。

## （二）启动预案

一旦发生突发供水事故，按照分级响应的原则启动相应级别的专项应急预案进行处置。启动高级别的预案时，低级别预案同时启动。

突发供水事故发生后，事发地镇（街道）应立即采取措施，启动本级政府应急预案全力进行处置，及时控制事态，较少损失，同时组织力量对事故的性质、类别、危害程度、影响范围等进行评估，并向区指挥部办公室报告。

发生Ⅳ级突发供水事故时，由区指挥部办公室提出建议，经区指挥部批准，及时启动本预案，进行区级应急响应，具体由区指挥部负责指挥协调应急处置行动。

发生Ⅲ级以上突发供水事故时，由上级指挥部启动相应级别的应急预案，区指挥部在上级指挥部统一领导下，组织开展本区的应急处置行动。

超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级应急指挥机构启动上一级应急预案。

## （三）组织指挥

区供水应急指挥部在进入应急响应状态后，应立即召开供水应急指挥部成员会议和专家组会议，通报事故情况，提出处置建议，组织工作组赶赴现场协调、指导应急救援工作。必要时请求上级政府支持。

## （四）应急行动

根据事故现场应急处置工作的需要，指挥长指定现场指挥部负责人，迅速成立现场指挥部。

现场指挥部应设置警戒组、抢险组、供水组等若干应急行动组，在充分考虑专家意见的基础上，采取必要的紧急措施，开展以下应急处置和救援行动：

1.现场警戒和道路交通管制。区公安分局根据突发供水事故的影响范围，划定警戒区，并在通往事故现场的道路上实行交通管制。

2.事故抢险救援。区综合执法、公安分局、区消防救援大队、区应急管理等部门在营救受害人员的同时，针对事故不同情况，实施设施设备抢修、水质恢复、供水紧急调度等现场抢救作业，控制和消除危险源，并防止次生、衍生事故。

3.居民用水供应。区综合执法局、区公安分局、区消防救援大队以及事发地镇（街道）组织做好居民生活用水的运送、发放工作。

突发供水事故已经或者可能次生、衍生其他突发事件时，现场指挥部和区供水应急指挥部办公室应及时报告区供水应急指挥部指挥长，由指挥长视情形请示区长，启动区级相关专项应急预案。

## （五）信息发布

突发供水事故的信息发布，遵循实事求是、及时准确的原则。

由区委宣传部会同区应急管理局、区综合执法局等相关部门按照有关规定，做好突发供水事故信息发布工作。

## （六）应急结束

经事故现场指挥长或指挥部办公室确认符合应急结束条件，按照“谁启动、谁负责”的原则，四个等级的应急结束工作分别由相应的应急指挥机构宣布。

## （七）后期处置

1.事发地镇（街道）负责组织突发供水事故的善后处置工作，包括人员安置、补偿及征用物资补偿，污染物收集、清理和处理，工程恢复重建等事项。尽快消除事故影响，妥善安置受害人员，尽快恢复事故地正常供水，确保社会稳定。

2.造成突发供水事故的责任单位和责任人应按照有关规定对受害人员给予赔偿。保险机构应及时开展应急救援人员保险受理和受灾人员保险理赔工作。

3.区应急管理局、区综合执法局会同有关部门进行事故调查处理，查明事故原因、认定事故性质和责任，提出对事故发生单位责任人员的处理意见，按程序报送区政府办公室。同时，根据应急处置工作情况，对突发供水事故发生单位、责任单位的整改工作进行监督，及时跟踪处理情况。

突发供水事故应急处置工作结束后，区供水事故应急指挥部办公室组织应急指挥部相关成员根据事故处置情况，组织研究改进应急处置工作措施，提交应急处置工作总结报告，报送区政府办公室并抄送区有关部门（单位）。

三、突发供水事故分级

| 级 别 | 预警颜色 | 事 故 分 级 |
| --- | --- | --- |
| 特别重大供水事故 （Ⅰ级） | 红色 | 造成或可能造成5万户以上居民连续48小时以上停止供水的事故。 |
| 重大供水事故 （Ⅱ级） | 橙色 | 造成或可能造成5万户以上居民连续12小时以上、48小时以下，或3万户以上、5万户以下居民连续24小时以上停止供水的事故。 |
| 较大供水事故 （Ⅲ级） | 黄色 | 造成或可能造成5万户以上居民连续6小时以上、12小时以下，或3万户以上、5万户以下居民连续12小时以上、24小时以下，或1万户以上、3万户以下居民连续24小时以上停止供水的事故。 |
| 一般供水事故 （Ⅳ级） | 蓝色 | 造成或可能造成5万户以上居民6小时以下，或3万户以上、5万户以下居民12小时以下，或1万户以上、3万户以下居民24小时以下，或5000户以上、1万户以下居民连续24小时以上停止供水的事故。 |

# 四、区突发供水应急指挥部职责及组成

| 组成 | 单位或部门 | 主 要 职 责 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 区政府分管副区长 | （1）负责启动本预案； （2）作出应急处置与救援行动的重大决策，下达命令并进行督察和指导； （3）向区政府报告事故应急处置进展情况； （4）决定其他有关供水事故应急的重要事项。 |
| 副总指挥 | 区政府办公室 分管副主任 |  |
|  | 区综合执法局主要负责人 |  |
| 成员单位 | 区政府办公室 | 根据事故性质和严重程度，及时向区委、区政府、宁波市应急办报告事故信息；传达和督促落实区政府领导的指示、批示，承办相关综合协调工作 |
|  | 区委宣传部 | 牵头做好供水事故的宣传报道、对外信息发布工作，确保舆论引导客观、真实；及时组织新闻单位，积极宣传报道应急供水措施、施工进展等内容，为应急供水工作提供良好社会环境；视断水具体情况及时召开新闻发布会。 |
|  | 区经信局 | 负责组织、协调应急处置物资的生产；负责督导限制工业企业用水工作。 |
|  | 区公安分局 | 负责控制易燃、易爆、有毒物质泄漏等事故现场；参与突发供水事故伤员抢救和人员疏散工作；负责对突发供水事故现场的安全保卫工作；负责事故现场的交通秩序维护和应急供水期间送水车辆的交通保障工作；协助综合执法部门做好停水后地区紧急供水工作，参与事故调查处理。 |
|  | 区民政局 | 落实社会救助政策，为供水事故受害人提供基本生活保障。 |
|  | 区财政局 | 负责保障突发供水事故应急处置资金，并监督使用。 |
|  | 区人力社保局 | 依法做好供水事故因工伤伤亡人员的有关善后工作。 |
|  | 区交通局 | 负责应急警戒状态下运输工具调集工作，确保满足抢险物资、人员、生活物资运力需求。 |
|  | 区水利局 | 负责对水污染事故进行突发供水水源紧急调度，尽快消除水污染影响。 |
|  | 区商务局 | 负责矿泉水、纯净水等生活必需品的市场运行监测，并协调做好调配工作。 |
|  | 区卫生健康局 | 组织和指挥医疗救援队伍开展突发供水事故伤员抢救工作，及时向区供水事故应急指挥部报告情况；紧急调派医务人员、医药物资、医疗设备，协调使用急救场所；负责送水车辆消毒技术指导和水质监督工作。 |
|  | 区应急管理局 | 组织指导协调因安全生产类、自然灾害类突发事故引发供水事故的应急救援工作；组织开展或参与事故调查处理；协助做好其他类别供水事故的应急救援工作。 |
|  | 区市场监管局 | 负责依法严厉查处乱涨价行为；负责组织、协调对事故中涉及特种设备目录范围内的压力容器、压力管道的抢险救援工作；参与突发供水事故调查处置。 |
|  | 区综合执法局 | 指导、协调供水企业实施供水突发事故应急预案；负责事故信息的收集、核实、处理、传递、通报、报告；组织有关部门开展事故现场抢险救援；协助公安部门维护事故现场周边控制区域的交通和治安秩序；参与事故调查处理。 |
|  | 区消防救援大队 | 承担事故抢险救援和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作；协助供水部门做好事发地居民生活用水的临时供给工作。 |
|  | 区总工会 | 指导、协调做好供水事故的伤亡职工人员家属安抚工作。 |
|  | 区生态环境分局 | 负责突发供水事故引发的环境污染监测及处置工作，对污染水源企业做好达标排放及关停等有关工作。 |
|  | 区气象局 | 负责对天气气候、舆情的监测和预警预报，适时发布灾害性天气气候的预警、预测、预报。 |
|  | 国网奉化供电公司 | 负责协调突发供水事故应急供电。 |
|  | 各镇（街道） | 负责实施事故现场控制、人员疏散安置、治安秩序维护、应急救援后勤保障等各项应急处置工作。 |

# 五、区突发供水应急指挥部成员联系方式

| 序号 | 指挥部职务 | 单 位 | 姓 名 | 职 务 | 办公室电话 | 手 机 | 联络员 | 职 务 | 办公室电话 | 手 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总指挥 | 区政府 | 章 程 | 副区长 |  | 13857124971 |  |  |  |  |
| 2 | 副总指挥 | 区府办 | 蒋亚左 | 副主任 | 89286075 | 13867889898 | 柯光磊 | 副科长 |  | 13777262775 |
| 3 |  | 区综合执法局 | 张义波 | 局长 | 89293501 | 13906847798 | 顾建超 | 办公室主任 | 89293511 | 13567496969 |
| 5 | 成 员 | 区委宣传部 | 黄成峰 | 区政府新闻办副主任 | 89286142 | 15757878686 | 徐 龙 | 网管科副科长 | 89286146 | 15824272081 |
| 6 |  | 区经信局 | 丁华祥 | 党委委员 | 89286297 | 13515741835 | 陈之云 | 科长 | 89294258 | 13884434438 |
| 7 |  | 区公安分局 | 竺永芳 | 副局长 | 88645006 | 13805838741 | 鲍伟杰 | 勤务指挥部副主任 | 88645062 | 13736058831 |
| 8 |  | 区民政局 | 范良葵 | 副局长 | 88501002 | 13805831183 | 张 磊 | 副科长 | 88501020 | 13486081502 |
| 9 |  | 区财政局 | 杨盛波 | 副局长 | 89285312 | 13777253636 | 许金松 | 科长 | 89285321 | 13616789325 |
| 10 |  | 区人社局 | 夏 广 | 副局长 | 88506005 | 13566577707 | 丁 鸣 | 政策法规科科长 | 88506016 | 13958240101 |
| 11 |  | 区交通局 | 唐武波 | 副局长 | 89285338 | 13968319090 | 翁 涛 | 科长 | 89285349 | 13586921718 |
| 12 |  | 区水利局 | 金新根 | 副局长 |  | 15988628000 | 姚鹏东 | 科长 |  | 13958259101 |
| 13 |  | 区商务局 | 葛 亮 | 副局长 | 88972811 | 13586620222 | 赵良英 | 科长 | 88972827 | 13867843066 |
| 14 |  | 区卫生健康局 | 唐明彪 | 副局长 | 88979706 | 13586655570 | 李寿俊 | 科员 | 88525802 | 15988625002 |
| 15 |  | 区应急管理局 | 顾静东 | 副局长 |  | 15867365333 | 方习平 | 预案科科长 |  | 15558220573 |
| 16 |  | 区市场监管局 | 虞捷 | 副局长 | 89285407 | 13506693118 | 单伟峰 | 副科长 | 89294470 | 13757422474 |
| 17 |  | 区综合执法局 | 陈宜红 | 副局长 | 89293503 | 13486030099 | 汪千锋 | 城市管理科科长 | 89293523 | 13429315333 |
| 18 |  | 区消防救援大队 | 刘智岩 | 副大队长 |  | 15267848585 | 王 伟 | 站长 |  | 18768519723 |
| 19 |  | 区总工会 | 戚仕张 | 副主席 | 89285251 | 15657817776 | 印海优 | 职工服务中心负责人 | 89285259 | 13685859917 |
| 20 |  | 区生态环境分局 | 邬仕军 | 副局长 | 88517276 | 13819890758 | 庄良科 | 科长 | 88576601 | 13867843282 |
| 21 |  | 区气象局 | 朱万云 | 副局长 | 88919886 | 13586586376 | 徐 蓉 | 副台长 | 88910371 | 15268378465 |
| 22 |  | 国网奉化供电公司 | 夏家峰 | 副总经理 | 51097004 | 15988627095 | 秦立明 | 运检部主任 | 51097227 | 13567855135 |
| 23 |  | 锦屏街道 | 邬成勇 | 副主任 | 88587771 | 13516888525 | 许 吉 | 城建办主任 | 88588762 | 15958238356 |
| 24 |  | 岳林街道 | 丁 琳 | 副主任 | 88918609 | 13857432161 | 邬方林 | 城建办主任 | 88935735 | 13586631377 |
| 25 |  | 莼湖街道 | 戴永平 | 副主任 | / | 13805833521 | 聂莲军 | 建设管理办科员 | 88743861 | 13175800390 |
| 26 |  | 西坞街道 | 杨 光 | 副主任 | 88662786 | 13516886310 | 楼 磊 | 城建办主任 | 88535552 | 13989351669 |
| 27 |  | 尚田街道 | 孙 光 | 副书记 | 8863927 | 13958257668 | 宋 升 | 安监办 | 88633467 | 13646645050 |
| 28 |  | 萧王庙街道 | 谢贤伦 | 副主任 | 88836178 | 13506699342 | 董勇刚 | 农办主任 | 88835080 | 1885097399 |
| 29 | 成 员 | 江口街道 | 殷杭彪 | 副主任 |  | 13867888155 | 赵泰初 | 城建办主任 |  | 13858232005 |
| 30 |  | 方桥街道 | 施水锋 | 副主任 | 88608915 | 13567854288 | 陈溢 | 行政执法中心副主任 | 88608938 | 13958252176 |
| 31 |  | 溪口镇 | 陈 剑 | 开发建设局副局长 | 88876371 | 13819896655 | 周吉娜 | 办公室主任 | 88859040 | 15168538909 |
| 32 |  | 大堰镇 | 吴锡科 | 副镇长 | 88606401 | 13957442323 | 徐立斌 | 农办主任 | 88605545 | 13957477645 |
| 33 |  | 裘村镇 | 马岳军 | 副镇长 | 88778206 | 13906608765 | 吴昱强 | 城建办主任 | 88779633 | 13454767755 |
| 34 |  | 松岙镇 | 李鞘巧 | 副镇长 | 88797925 | 13429312887 | 林盛吉 | 城建办主任 | 88797925 | 13566009149 |

# 六、供水企业分布情况

| 序号 | 名 称 | 地 址 | 供水能力(万M3/d) | 责任人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奉化区自来水总公司 | 奉化市南山路1-6号 | 17.5 | 陈仕军 | 13306848666 |
| 2 | 奉化区溪口自来水厂 | 溪口镇亭下湖村高岙自然村 | 5 | 付继丁 | 13906846088 |
| 3 | 奉化区萧王庙镇自来水厂 | 萧王庙镇萧云路28号 | 1.5 | 胡 达 | 13968306108 |
| 4 | 奉化区西坞自来水厂 | 西坞镇南路44号 | 1.2 | 李建成 | 8856076 13805837229 |

# 七、城市供水应急救援队伍情况表

| 专业 | 序号 | 姓名 | 职务 | 从事专业 | 手机号码 | 专业队伍驻地详细地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供水抢修 | 1 | 刘厚斌 | 队长 | 安全管理 | 18968358691 | 奉化区南山路1-6号 |  |
|  | 2 | 俞青山 | 副队长 | 工程建设 | 13857436166 | 奉化区南山路1-6号 |  |
|  | 3 | 杨剑丹 | 联络员 | 安全管理 | 13736058660 | 奉化区南山路1-6号 |  |
|  | 4 | 陈合胜 | 专家 | 给排水 | 18968358695 | 奉化区南山路1-6号 |  |
|  | 5 | 张放 | 专家 | 给排水 | 18968358920 | 奉化区南山路1-6号 |  |
|  | 6 | 胡志均 | 专家 | 给排水 | 18968358850 | 奉化区南山路1-6号 |  |
|  | 7 | 袁波 | 队员 | 管道抢修 | 18968358616 | 奉化区南山路1-6号 |  |
|  | 8 | 王可梁 | 队员 | 管道抢修 | 18968358791 | 奉化区南山路1-6号 |  |
|  | 9 | 贝伏龙 | 队员 | 管道抢修 | 17757073079 | 奉化区南山路1-6号 |  |
|  | 10 | 蒋伟全 | 队员 | 管道抢修 | 17757073916 | 奉化区南山路1-6号 |  |
|  | 11 | 董建君 | 队员 | 管道抢修 | 18968358786 | 奉化区南山路1-6号 |  |
|  | 12 | 周生彪 | 队员 | 管道抢修 | 17757073915 | 奉化区南山路1-6号 |  |
|  | 13 | 李贤 | 队员 | 管道抢修 | 18157493850 | 奉化区南山路1-6号 |  |
|  | 14 | 陈云久 | 队员 | 管道抢修 | 18968358785 | 奉化区南山路1-6号 |  |
|  | 15 | 王文泽 | 队员 | 管道抢修 | 17757073917 | 奉化区南山路1-6号 |  |
|  | 16 | 施奉明 | 队员 | 管道抢修 | 18968358787 | 奉化区南山路1-6号 |  |
|  | 17 | 傅鹏 | 队员 | 管道抢修 | 18157493863 | 奉化区南山路1-6号 |  |
|  | 18 | 葛武凯 | 队员 | 管道抢修 | 18058523098 | 奉化区南山路1-6号 |  |
|  | 19 | 陈嫦波 | 队员 | 管道抢修 | 18157493875 | 奉化区南山路1-6号 |  |
|  | 20 | 王磊 | 队员 | 抢修车驾驶员 | 18968358906 | 奉化区南山路1-6号 |  |
|  | 21 | 应聂儿 | 队员 | 抢修车驾驶员 | 18968358910 | 奉化区南山路1-6号 |  |
|  | 22 | 方宇涅 | 队员 | 驾驶员 | 18968358903 | 奉化区南山路1-6号 |  |
|  | 23 | 应伟杰 | 队员 | 驾驶员 | 17757073901 | 奉化区南山路1-6号 |  |
|  | 24 | 夏徐雷 | 队员 | 管道工 | 19975325520 | 奉化区南山路1-6号 |  |
|  | 25 | 叶赟 | 队员 | 管道工 | 13777272111 | 奉化区南山路1-6号 |  |
|  | 26 | 朱雷鸣 | 队员 | 管道工 | 13780068421 | 奉化区南山路1-6号 |  |
|  | 27 | 俞柯 | 队员 | 管道工 | 15869371263 | 奉化区南山路1-6号 |  |
|  | 28 | 庞纪勇 | 队员 | 管道工 | 13858239276 | 奉化区南山路1-6号 |  |

# 八、区应急物资储备情况表

| 设区市名称 | 应急物资名称 | 数量 | 储备地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 奉化区 | 工程抢修车 | 6辆 | 区水务有限公司、萧王庙水厂、溪口自来水公司 |
|  | 发电车 | 1辆 | 区水务有限公司 |
|  | 送水车 | 1辆 | 区水务有限公司 |
|  | 潜水泵 | 12台 | 区水务有限公司、萧王庙水厂、溪口自来水公司 |
|  | 汽油泵 | 2台 | 区水务有限公司 |
|  | 围护栏 | 100只 | 区水务有限公司、萧王庙水厂、溪口自来水公司 |
|  | 应急照明灯 | 43只 | 区水务有限公司、萧王庙水厂、溪口自来水公司 |
|  | 示警灯 | 5只 | 溪口自来水公司 |
|  | 发电机 | 10台 | 区水务有限公司、萧王庙水厂、溪口自来水公司 |
|  | 编织袋 | 25只 | 区水务有限公司、萧王庙水厂、溪口自来水公司 |
|  | 救生衣 | 10件 | 区水务有限公司、萧王庙水厂、溪口自来水公司 |
|  | 安全帽 | 76顶 | 区水务有限公司、萧王庙水厂、溪口自来水公司 |
|  | 铲 | 18把 | 区水务有限公司、萧王庙水厂、溪口自来水公司 |
|  | 羊镐 | 3把 | 区水务有限公司、萧王庙水厂、溪口自来水公司 |
|  | 电焊机 | 4台 | 区水务有限公司、溪口自来水公司 |
|  | 沙包 | 100袋 | 区水务有限公司、萧王庙水厂 |
|  | 移动电缆盘 | 6套 | 区水务有限公司、萧王庙水厂、溪口自来水公司 |
|  | 麻绳（30米） | 5根 | 区水务有限公司、萧王庙水厂、溪口自来水公司 |
|  | 雨具 | 65套 | 区水务有限公司、萧王庙水厂、溪口自来水公司 |
|  | 管道、配件及阀门 | 若干 | 区水务有限公司、萧王庙水厂、溪口自来水公司 |

# 九、区供水应急专家组通讯录

| 序号 | 姓 名 | 单 位 | 职务 （职称） | 办公室电话 | 手 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 姚鹏东 | 区水利局 | 科 长 |  | 13958259101 |
| 2 | 方习平 | 区应急管理局 | 预案科科长 |  | 15558220573 |
| 3 | 李寿俊 | 区卫生健康局 | 公共卫生科科员 | 88525802 | 15988625002 |
| 4 | 庄良科 | 区生态环境分局 | 科长 | 88576601 | 13867843282 |
| 5 | 单伟峰 | 区市场监管局 | 副科长 | 89294470 | 13757422474 |
| 6 | 刘厚斌 | 区水务有限公司 | 副总经理 | 88916605 | 18968358691 |
| 7 | 袁波 | 区水务有限公司 | 业务经营分公司 副总经理 | 88916643 | 18968358616 |
| 8 | 胡志均 | 区水务有限公司 | 生产运行部部长 | 88916625 | 18968358850 |
| 9 | 汪千锋 | 区综合执法局 | 科 长 | 89293522 | 13429315333 |

宁波市奉化区突发燃气事故应急预案

目  录

1  总则

1.1  编制目的

1.2  编制依据

1.3  适用范围

1.4  工作原则

1.5  事故分级

2  组织指挥体系

2.1  指挥机构

2.2  办事机构

2.3  区燃气应急指挥部专家组

2.4  镇、街道

3  预警预防

3.1  监测评估

3.2  监督检查

4  应急响应

4.1  先期处置

4.2  区级预案启动

4.3  事故报告

4.4  现场处置

4.5  扩大应急

4.6  信息发布

4.7  应急结束

5  后期处置

5.1  事故调查与总结

5.2  善后处理

5.3  总结评估

6  应急保障

6.1  队伍保障

6.2  物资保障

6.3  技术保障

6.4  医疗保障

6.5  资金保障

7  宣传、培训与演练

7.1  宣传

7.2  培训

7.3  演练

8  附则

8.1  管理与更新

8.2  解释部门

8.3  实施时间

附件  突发燃气事故分级标准

—、特别重大事故

二、重大事故

三、较大事故

四、一般事故

# 1  总则

## 1.1  编制目的

保证燃气突发事故应急工作及时、有序、高效、妥善处置，最大限度地减少燃气突发事故造成的损失，保护人民群众生命财产安全，维护社会稳定。

## 1.2  编制依据

依据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《城镇燃气管理条例》《浙江省城市供水、燃气突发事故应急预案》（浙政办发〔2006〕16号）、《宁波市突发公共事件总体应急预案》（甬政发〔2005〕116号））、《宁波市镇燃气管理条例》以及《宁波市奉化区突发公共事件总体应急预案》等有关法律、法规和规定，制定本预案。

## 1.3  适用范围

本预案适用于本行政区域内突发性燃气事故应急处置工作。

## 1.4  工作原则

（1）统一领导，分级负责。在区政府的统一领导下，明确各级政府、有关部门和燃气企业的相应职责，有效地处置突发燃气事件。

（2）统筹协调，快速反应。统筹安排各部门应急工作任务，加强各部门的协调与合作，保证重大信息及时报告、准确传递、快速处置。

（3）长效管理，落实责任。根据突发事件的影响范围、危害

程度进行分级，确定不同级别的情况报告信息、启动预案、应急响应，落实燃气事故应急责任机制。以保障燃气安全为首要目标，实行强化政府监管与企业规范经营相结合的长效管理原则。

## 1.5  事故分级

突发燃气事故按照其严重程度和影响范围，分为四级：特别重大事故（Ⅰ级）、重大事故（Ⅱ级）、较大事故（Ⅲ级）、一般事故（Ⅳ级）。分级标准见附件。

# 2  组织指挥体系

## 2.1  指挥机构

成立宁波市奉化区突发燃气事故应急指挥部（以下简称区燃气应急指挥部），作为全区突发燃气事故应急指挥机构，统一组织领导和指挥协调适用本预案的突发燃气事故应对工作。

事故发生后，由区燃气应急指挥部根据应急处置工作需要设立现场指挥部。现场指挥部作为现场应急指挥机构，在区燃气应急指挥部领导下，具体负责指挥协调事故现场的应急处理和救援行动。

### 2.1.1  区燃气应急指挥部组成

组　长：区政府分管副区长

副组长：区府办分管副主任、区综合执法局主要负责人和区公安分局分管负责人。

成　员：区委宣传部（区新闻办）、区发改局、区公安分局、区交通局、区卫生健康局、区应急管理局、区市场监管局、区综合执法局、区消防救援大队、总工会、区自然资源和规划分局、区生态环境分局，各镇（街道）。

### 2.1.2  区燃气应急指挥部职责

（1）负责制订、完善和实施区突发燃气事故应急预案；负责指导、协调镇（街道）及燃气经营企业制定、完善和实施突发燃气事故应急预案。

（2）领导和协调全区范围内突发燃气事故应急处置工作。

（3）负责全区突发燃气事故应急信息的通报、报告；及时了解、掌握全区范围内燃气突发事故情况。

（4）决定其他有关突发燃气事故应急的重要事项。

### 2.1.3  区燃气应急指挥部成员单位主要职责

区燃气应急指挥部各成员单位根据职责分工，一旦发生一般及以上突发燃气事故，立即开展有关工作。

（1）区府办：根据事故性质和严重程度，及时向区委、区政府及市委、市政府报告事故信息；传达和督促落实区政府领导的指示、批示；承办相关综合协调工作。

（2）区委宣传部（区新闻办）：负责指导、协调做好事故信息发布和新闻报道工作，组织协调事故现场记者采访活动，正确引导社会舆论。

（3）区发改局：在上游供气（包括管输和液化气）中断、受限或有可能中断、受限情况下，负责和省能源公司的组织协调；负责应急气源的启动和协调工作；参与事故调查处理。

（4）区公安分局：负责受理事故报警，向区燃气应急指挥部提出启动本预案的建议；负责控制灾情，实施灭灾，搜救受害人员，实施警戒区域内无关人员的紧急疏散；实施现场警戒与交通管制；维护事故现场及周围地区的治安秩序；预防和妥善处置突发性治安事故；查明伤亡人员身份和致害因素；控制事故相关责任人员；参与事故调查处理；负责事故涉及的刑事案件侦破工作。

（5）区交通局：在燃气突发事故引起的汽车加气站供应中断情况下，负责对相关公交车、出租车因气源供应影响运营的组织协调工作；参与事故调查处理。

（6）区卫生健康局：负责组织协调事故中的医疗救治工作，组织医疗救护队伍、救护车辆，实施对伤病员的现场抢救、转移和后续救治等工作。

（7）区应急管理局：负责事故信息的收集、综合和研判，向区燃气应急指挥部提出启动本预案的建议；组织、协调事故预防和应急处置；组织专家组给予技术支持；参与抢险救援方案的制定；参与事故调查处理。

（8）区市场监管局：负责组织安全生产专家对预案适用范围内的事故应急处置和抢险救援工作提出意见或建议；负责组织、协调对事故中涉及特种设备目录范围内的压力容器、压力管道的抢险救援工作；参与事故调查处理。

（9）区综合执法局：负责事故信息的收集、综合和研判，向区燃气应急指挥部提出启动本预案的建议；组织、协调事故预防和应急处置；组织专家组给予技术支持；参与抢险救援方案的制定；协助做好事故善后处理；协助做好事故现场周边控制区域的秩序维护；协调涉及城管系统其他行业及领域的相关工作；参与事故调查处理；组织燃气企业参加应急联动；指导镇（街道）制定、完善和实施相应应急预案。

（10）区消防救援大队：承担事故抢险救援和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。

（11）区总工会：参与有关人员伤亡事故的调查处理和善后工作。

（12）区自然资源和规划分局：负责提供地下管线信息库已入库的各类管线信息资料，由区地下管线管理办公室牵头各地下管线所有权人或使用权人现场查验其准确性，其中重要的管线工程应进行核实测量。

（13）区生态环境分局：负责事故现场环境监测，并提出相应的处理意见。

（14）事发地镇（街道）：协助区燃气应急指挥部做好实施事故现场控制、人员疏散安置、治安秩序维护、应急救援后勤保障；负责做好受灾群众的安抚和稳定工作，保障人民群众正常生活。

### 2.1.4  现场应急指挥部的人员组成和主要职责

现场应急指挥部的指挥长，由区燃气应急指挥部指定。现场应急指挥部成员，由区燃气应急指挥部各成员单位有关人员组成。

现场应急指挥部的主要职责：

（1）划定事故现场的警戒范围，实施必要的交通管制及其他强制性措施；

（2）研究判断事故性质及危害程度，组织实施现场抢修，控制和消除事故危害源；

（3）组织协调气源保障，决定应急气源是否启动；

（4）向区燃气应急指挥部报告现场应急救援进展情况；

（5）向区燃气应急指挥部提出现场应急结束的建议，经区燃气应急指挥部同意后宣布现场应急结束。

## 2.2  办事机构

### 2.2.1  区燃气应急指挥部办公室组成

区燃气应急指挥部下设办公室，办公室设在区综合执法局，负责日常工作。主任由区综合执法局主要负责人兼任，副主任由区公安分局、区应急管理局分管负责人兼任，成员由各成员单位相关负责人兼任。

### 2.2.2  区燃气应急指挥部办公室职责

区燃气应急指挥部办公室作为区燃气应急指挥部的办事机构，履行全区突发燃气事故应急管理的综合协调职能，负责承担区燃气应急指挥部的日常工作。其主要负责：

（1）统筹燃气应急管理，加强燃气安全供气、用气知识的普及，做好燃气事故的预防工作；

（2）编制和修订区突发燃气事故应急预案及操作手册、组织协调预案演练、业务培训和应急物资储备，检查督促有关部门和单位落实责任与措施；

（3）动态掌握燃气事故风险、隐患和事故信息，做好预测和预警，及时向市燃气应急指挥部提出启动本预案的建议和预测，及时向市燃气应急指挥部提出启动本预案的建议；

（4）组织或参与突发燃气事故灾情统计、核查、上报新闻发布和应急处置评估工作；

（5）承办区燃气应急指挥部交办的其他工作。

## 2.3  区燃气应急指挥部专家组

### 2.3.1  区燃气应急指挥部专家组组成

由燃气设施的设计、施工、运营和消防、应急管理、市场监管等方面的专家组成。

### 2.3.2  区燃气应急指挥部专家组职责

参加区燃气应急指挥部统一组织的会商及专题研究；应急响应时，研究分析事故信息和有关情况，为应急决策提供咨询或提出建议；对事故救援及处置提供技术支持；参与事故调查，对事故处理提出咨询意见。

## 2.4  镇（街道）职责

各镇（街道）要参照区燃气应急指挥部职责，成立本级燃气事故应急指挥部，在本级政府领导下，制定和实施本辖区突发燃气事故应急预案。

# 3  预警预防

## 3.1  监测评估

燃气经营企业负责燃气设施运行的监测、预警工作，按照国家有关规定，定期对燃气设施运营安全情况进行检查、检测、评估。根据检查、检测、评估情况，及时做好燃气设施的维护保养、更新改造和隐患整改。

燃气经营企业负责燃气供需状况的监测，并根据供气动态，做好与供气上游单位的协调，加强调度，确保供气稳定。企业无法自行解决时，及时向有关部门报告。

## 3.2  监督检查

燃气行业主管部门和对燃气运行负有安全监督管理职责的部门，对燃气经营企业的安全运营进行监督检查，督促燃气经营企业建立健全燃气安全评估和风险管理体系，发现隐患及时采取相应预防和预警措施。

# 4  应急响应

## 4.1  先期处置

燃气事故发生后，事故单位和当地政府必须迅速做出反应，立即启动本单位的应急预案，组织自救和先期处置，并加强对事故现场的监控；事发地政府及相关部门迅速联动，并做到：

（1）迅速采取泄漏控制、人员疏散、火源控制等有效措施，组织抢险救援，防止事态扩大；

（2）迅速调派人员赶赴事故现场，负责维护现场秩序和证据收集工作；

（3）了解掌握事故情况，并及时报告事态趋势及状况；

（4）严格保护事故现场，因抢救人员、防止事态扩大、恢复生产及疏通交通等原因，需要移动现场物件的，应当做好标志，采取拍照、录像、绘图等方法详细记录事故现场原貌，妥善保存现场重要痕迹、物证。

区公安分局110指挥中心接到报警后，视情立即调度城管、公安消防、交警、卫生等有关部门赶赴事故现场进行先期处置，控制灾情。

## 4.2  区级预案启动

根据事故的性质及发展趋势,由区燃气应急指挥部办公室提出建议，经区燃气应急指挥部同意并报区政府批准后启动本预案。

## 4.3  事故报告

### 4.3.1  报告程序

（1）燃气突发事故发生后，现场人（目击者、单位或个人）有责任及义务立即报告，接警部门接到报告后应立即通知燃气经营企业，燃气经营企业应立即派员前往现场查勘处理，并报告燃气行业主管部门。

（2）燃气行业主管部门接到事故报告后，按照“迅速、准确”的原则，立即报告区应急管理部门、区委宣传部（区新闻办），以及上一级燃气行业主管部门。

### 4.3.2  报告内容

报告应尽可能包括以下内容：

（1）事故单位的基本情况、单位负责人、联系电话及地址；

（2）发生事故的时间、地点、类别以及事故造成的危害程度（影响范围、伤亡人数、直接经济损失的初步估计等）；

（3）事故的简要经过以及事故原因的初步分析判断；

（4）事故发生后采取的应急处置措施及事故控制情况；

（5）需要有关部门和单位协助抢险和处理的有关事宜；

（6）事故报告单位、签发人和报告时间；

（7）其他需要上报的有关事项。

## 4.4  现场处置

根据事故现场应急处置工作的需要，区燃气应急指挥部总指挥指定现场指挥部的指挥长，迅速组织成立现场指挥部。在指挥长到达现场前，由事发地镇（街道）有关负责人履行指挥长职责。现场指挥部实行指挥长负责制。事故现场的所有应急救援人员，必须服从指挥长的统一指挥。

现场指挥部视情设置警戒组、疏散组、抢险组、救治组、保障组等若干应急行动组，在充分考虑专家意见的基础上，采取必要的紧急措施，开展应急处置与救援行动。

（1）现场警戒和道路交通管制。公安、消防、交警、城管等部门根据燃气泄漏扩散、火灾爆炸涉及的范围，划定警戒区，并在通往事故现场的道路上实行交通管制。警戒区的边界应设警示标志并由专人警戒，除工程抢险、消防等应急救援人员外，其他人员禁止进入警戒区，警戒区内严禁各类火种。

（2）人员紧急疏散。当地政府和事故单位组织所有可能受到威胁的人员和重要物资从危险区域有序转移到安全区域，人员撤离应选择安全的路线，尽可能从上风侧离开，并避免穿越危险区域。对人员疏散区域，应组织实施治安巡逻。环保部门组织对事故现场的环境进行应急监测，提出意见建议。

（3）事故抢险救援。公安消防等部门在组织搜救受害人员的同时，针对火灾、爆炸、泄漏事故的不同特征，实施灭火、堵漏、设备容器的冷却等现场抢险作业，控制和消除危险源，并防止发生次生、衍生事故。

（4）伤员医疗救护。卫生部门负责组织开展对受伤人员的医疗救护工作，视情在事故现场设置临时医疗救护点，对伤员进行紧急救治，并根据伤势情况尽快转送伤员至相关医院作进一步治疗。

（5）气源应急保障。造成或可能造成影响较大燃气供应中断、受限的，发改、城管、交通等部门视情做好上游气源组织协调、应急气源启动和调度、运输等工作。

## 4.5  扩大应急

突发燃气事故已经或可能次生、衍生其他突发事件时，现场指挥部和区燃气应急指挥部办公室应及时报告区燃气应急指挥部总指挥，由总指挥视情请示区长，启动区级相关专项应急预案。
    事故危害已经或可能波及邻区（县）安全时,区燃气应急指挥部应及时报告区政府，由区政府立即通报邻近相关区（县）政府。

事故危害已经或可能超出本级政府应急处置能力时，区政府视情及时报告市政府，请求应急支援。

## 4.6  信息发布

燃气突发事故的信息发布由区燃气应急指挥部统一管理，并会同区委宣传部按《宁波市奉化区突发公共事件新闻发布应急预案》要求统一实施，确保信息准确、及时传递。

## 4.7  应急结束

事故现场得到有效控制，受害人员获救，次生、衍生事故隐患消除后，由现场指挥部提出建议，并报经市燃气应急指挥部同意后结束现场应急响应。同时，现场指挥部予以撤销。

# 5  后期处置

## 5.1  事故调查与总结

（1）发生一般突发燃气突发事故，由区人民政府或者区人民政府授权安全生产监督管理部门或者负有安全生产监督管理职责的有关部门，组织成立调查组，对事故进行调查；发生较大突发燃气事故，由宁波市人民政府或授权市安全生产监督管理部门或者负有安全生产监督管理职责的有关部门，组织成立调查组，对事故进行调查；发生重大以上突发燃气事故，按照国家有关规定执行，宁波市人民政府、奉化区人民政府及有关部门配合事故调查工作。

（2）事故调查组应向区政府和区燃气应急指挥部提交书面调查报告。调查报告应包括下列主要内容：事故发生单位概况，事故发生经过和事故救援情况，事故造成的人员伤亡和直接经济损失，事故发生的原因和事故性质，事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议，及事故防范和整改措施等，并应当附具有关证据材料。

## 5.2  善后处理

事发地镇（街道）要组织、协调认真做好对受害人员的救治、救助、赔偿、补偿、抚慰、抚恤和安置工作，对紧急调集、征用的人力物力按规定给予补助、补偿，妥善解决因事故引发的矛盾和纠纷。有关部门和事故单位做好现场清理、公共设施修复等工作。保险监管部门组织督促保险机构及时进行保险查勘和理赔。

## 5.3  总结评估

区燃气应急指挥部办公室组织事发地政府部门和单位对燃气事故应急处置工作进行总结评估，吸取经验教训，制定改进措施，并形成书面报告，对应急预案进行评估和修订。同时，按照有关规定，对在燃气突发事故应急工作中有突出贡献的集体和个人给予表彰和奖励；对玩忽职守、不服从指挥、不认真负责或临阵脱逃者进行必要的行政处分,造成严重后果的，依法追究法律责任。

# 6  应急保障

## 6.1  队伍保障

公安消防、城管等部门应加强应急救援队伍建设，配备必要的物资装备，强化培训和演练，提高应急救援能力。

## 6.2  物资保障

公安消防、城管等部门要加强应急救援物资和应急处置装备的储备，并及时予以补充和更新。督促检查燃气经营企业按照有关规定配备应急物资和装备。

## 6.3  技术保障

公安、城管、应急管理等部门和燃气经营企业应加强燃气事故应急处置方法、技术和装备的研究。区综合执法局组建区应急专家组，建立完善相关燃气行业信息库，为事故处置提供技术支持。

## 6.4  医疗保障

区卫生健康局组织协调各医疗救护队伍实施医疗救治，并根据燃气事故造成人员伤亡的特点，落实相应救治医院，配备相应药品和器材。

## 6.5  资金保障

处置突发燃气事故所需财政负担的经费，按照现行事权、财权划分原则，分级负担。各级财政应建立完善应急经费快速拨付机制。

# 7  宣传、培训与演练

## 7.1  宣传

有计划地开展预防突发燃气事故及事故应急知识的宣传，提高防范意识和快速反应能力。宣传的主要内容包括燃气安全使用及应急的基本常识等。

## 7.2  培训

（1）按照分级负责的原则，区综合执法局负责培训所辖燃气企业等有关工作人员的培训。

（2）培训工作要合理设置课程，分类指导，严格考核，保证培训工作的质量。

（3）培训工作要结合实际情况，采取定期与不定期多种组织方式。

## 7.3  演练

区综合执法局要定期组织演练，以检验预案的实用性和可操作性，提高应急响应能力。

# 8  附则

## 8.1  管理与更新

本预案实施后，区综合执法局要会同有关部门组织预案宣传、培训和演练，并根据实际情况，适时组织评估和修订。

本预案由区综合执法局负责管理与更新。

各镇（街道）根据本预案制定本地的燃气事故应急预案，报区综合执法局备案。

本预案有关数量表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

## 8.2  解释部门

本预案由区综合执法局负责解释。

## 8.3  实施时间

本预案自印发之日起实施。

附件：突发燃气事故分级标准

附件

# 突发燃气事故分级标准

## —、特别重大事故

（一）因燃气泄漏、爆炸或引发火灾，造成30人以上死亡（含失踪或危及30人以上生命安全，或1亿元以上直接经济损失，或100人以上重伤（中毒）,或需要紧急转移安置10万人以上的事故；

（二）造成或可能造成5万户以上居民连续48小时以上停止供气的事故。

# 二、重大事故

（一）因燃气泄漏、爆炸或引发火灾，造成10人以上、30人以下死亡（含失踪），或危及10人以上、30人以下生命安全，或5000万元以上、1亿元以下直接经济损失，或50人以上、100人以下重伤（中毒）,或需紧急转移安置5万人以上、10万人以下的事故；

（二）造成或可能造成5万户以上居民连续12小时以上48小时以下，或3万户以上，5万户以下居民连续24小时以上停止供气的事故。

# 三、较大事故

（一）因燃气泄漏、爆炸或引发火灾，造成3人以上、10人以下死亡，或危及3人以上、10人以下生命安全，或10人以上、50人以下重伤（中毒），或1000万元以上、5000万元以下直接经济损失，或需要紧急转移安置5000人以上、5万人以下的事故；

（二）造成或可能造成5万户以上居民连续6小时以上、12小时以下，或3万户以上、5万户以下居民连续12小时以上、24小时以下，或1万户以上、3万户以下居民连续24小时以上停止供气的事故。

# 四、一般事故

（一）因燃气泄漏、爆炸或引发火灾，造成3人以下死亡，或危及3人以下生命安全，或10人以下重伤（中毒），或1000万元以下直接经济损失的事故,或需要紧急转移安置5000人以下的事故;

（二）造成或可能造成5万户以上居民连续6小时以下，或3万户以上、5万户以下居民连续12小时以下，或1万户以上3万户以下居民连续24小时以下，或1万户以下居民连续24以上停止供气的事故。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

宁波市奉化区突发燃气事故应急预案

操作手册

操

作

手

册

2020年12月

目  录

一、宁波市奉化区城镇燃气突发事故应急工作流程

二、应急响应程序

（一）先期处置

（二）启动预案

（三）组织指挥

（四）应急行动

（五）信息发布

（六）应急结束

（七）后期处置

三、突发燃气事故分级

四、区燃气应急指挥部职责及组成

五、区燃气应急指挥部成员联系方式

六、宁波市奉化区应急队伍情况表

七、应急物资储备情况表

八、各燃气场站分布情况

九、宁波市奉化区突发燃气事故专家组联系方式

# 一、宁波市奉化区城镇燃气突发事故应急工作流程

图例：

灾情上报

工作指令

专家建议

联络协调

抢险救灾

# 二、应急响应程序

## （一）先期处置

燃气事故发生后，事故单位和属地政府必须迅速做出反应，立即启动本单位的应急预案，组织自救和先期处理，组织抢险救援，防止事态扩大，并加强对事故现场的监控。责任报告单位和燃气行业主管部门在事故发生或接到报告后，按照“迅速、准确”的原则，将事故信息和先期处置情况立即报告同级政府、上级燃气行业主管部门和负责安全生产监督管理的部门。

## （二）启动预案

按照突发燃气事故的性质和级别，启动相应的应急响应程序。

一般突发燃气事故发生后，事发地镇（街道）应迅速组织实施事故应急、抢险、排险、抢修、快速修复、恢复重建等工作，并及时向区燃气应急指挥部办公室报告，经区燃气应急指挥部建议并报区政府批准后启动区突发燃气事故应急预案，实施应急救援。

较大、重大、特别重大突发燃气事故，由区燃气应急指挥部报区政府，由区政府汇报市政府、省政府或国务院，启动相应等级燃气突发事故应急预案。

## （三）组织指挥

区燃气应急指挥部为宁波市奉化区突发燃气事故应急领导机构，接到事故报告后，进入应急响应状态，召开区燃气应急指挥部成员会议和专家组会议，通报事故情况，根据事故和应急情况决定抢险、抢修、保供等工作方案，提出处置建议，成立现场指挥部赶赴现场，指挥应急救援工作。同时将事故情况报告区政府和上级燃气行业主管部门，必要时请求上级政府支持。

## （四）应急行动

在指挥长到达现场前，由事发地镇（街道）有关负责人履行指挥长职责。现场指挥部实行指挥长负责制。事故现场的所有应急救援人员，必须服从指挥长的统一指挥。

现场指挥部视情设置警戒组、疏散组、抢险组、救治组、环境组等若干应急行动组，在充分考虑专家意见的基础上，采取必要的紧急措施，开展应急处置与救援行动。

在做好抢险救灾的同时，注意现场的保护和记录。上级政府和有关部门根据预案要求给予技术、物资和人员的指导和支援。

## （五）信息发布

突发燃气事故的信息发布，按照“统一、准确、及时”的原则和“快报事实、慎报原因”的要求，由区燃气应急指挥部统一管理，并会同区委宣传部按《宁波市奉化区突发公共事件新闻发布应急预案》要求统一实施，确保信息准确、及时传递。

## （六）应急结束

由启动预案的机构决定相应的应急结束，特殊情况下，由区政府授权有关部门宣布应急结束。

## （七）后期处置

1.事发地镇（街道）负责督促、协调有关单位做好事故伤亡家属的安抚、赔偿及其他善后工作。

2.发生一般突发燃气事故，由区政府负责组织调查，授权或者委托同级安全生产监督管理部门或者负有安全生产监督管理职责的有关部门，组织相关部门成立调查组，对事故进行调查；发生较大突发燃气事故，由市人民政府负责组织调查，授权或者委托市安全生产监督管理部门或者负有安全生产监督管理职责的有关部门，组织相关部门成立调查组，对事故进行调查；发生重大以上突发燃气事故，按照国家有关规定执行，市政府及有关部门和相关县（市、区）政府及有关部门配合事故调查工作。调查组对事故发生的原因、过程、责任和教训作出判定，并向本级政府和上级主管部门提交书面总结报告。

三、突发燃气事故分级

| 级 别 | 预警颜色 | 事 故 分 级 |
| --- | --- | --- |
| 特别重大燃气事故 （Ⅰ级） | 红色 | ⑴因燃气泄漏、爆炸或引发火灾，造成30人以上死亡（含失踪），或危及30人以上生命安全，或1亿元以上直接经济损失，或100人以上重伤（中毒），或需要紧急转移安置10万人以上的事故； ⑵造成或可能造成5万户以上居民连续48小时以上停止供气的事故。 |
| 重大燃气事故 （Ⅱ级） | 橙色 | ⑴因燃气泄漏、爆炸或引发火灾，造成10人以上、30人以下死亡（含失踪），或危及10人以上、30人以下生命安全，或5000万元以上、1亿元以下直接经济损失，或50人以上、100人以下重伤（中毒），或需紧急转移安置5万人以上、10万人以下的事故； ⑵造成重大影响或损失的燃气供应中断，造成或可能造成5万户以上居民连续12小时以上、48小时以下，或3万户以上、5万户以下居民连续24小时以上停止供气的事故； ⑶涉及跨市级行政区划或超出市政府处置能力的突发燃气事故。 |
| 较大燃气事故 （Ⅲ级） | 黄色 | ⑴因燃气泄漏、爆炸或引发火灾，造成3人以上、10人以下死亡，或危及3人以上、10人以下生命安全，或10人以上、50人以下重伤（中毒），或1000万元以上、5000万元以下直接经济损失，或需要紧急转移安置5000人以上、5万人以下的事故； ⑵造成或可能造成5万户以上居民连续6小时以上、12小时以下，或3万户以上、5万户以下居民连续12小时以上、24小时以下，或1万户以上、3万户以下居民连续24小时以上停止供气的事故； |
| 一般燃气事故 （Ⅳ级） | 蓝色 | （1）因燃气泄漏、爆炸或引发火灾，造成3人以下死亡，或危及3人以下生命安全，或10人以下重伤（中毒），或1000万元以下直接经济损失的事故,或需要紧急转移安置5000人以下的事故; （2）造成或可能造成5万户以上居民连续6小时以下，或3万户以上、5万户以下居民连续12小时以下，或1万户以上、3万户以下居民连续24小时以下，或1万户以下居民连续24小时以上停止供气的事故。 |

# 四、区燃气应急指挥部职责及组成

| 组成 | 单位或部门 | 主 要 职 责 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 区政府分管副区长 | （1）负责启动本预案； （2）作出应急处置与救援行动的重大决策，下达命令并进行督查和指导； （3）向区政府报告事故应急处置进展情况； （4）决定其他重要事项。 |
| 副总指挥 | 区政府办公室 分管副主任 |  |
|  | 区综合执法局主要负责人 |  |
|  | 区公安分局 分管负责人 |  |
| 成员单位 | 区政府办公室 | 根据事故性质和严重程度，及时向区委、区政府及市委、市政府报告事故信息；传达和督促落实区政府领导的指示、批示；承办相关综合协调工作。 |
|  | 区委宣传部 | 负责指导、协调做好事故信息发布和新闻报道工作，组织协调事故现场记者采访活动，正确引导社会舆论。 |
|  | 区发改局 | 在上游供气（包括管输液化气）中断、受限或有可能中断、受限情况下，负责与上级能源部门的联系协调；参与应急气源的启动和协调，参与事故调查处理。 |
|  | 区公安分局 | 负责受理事故报警，向区燃气应急指挥部提出启动本预案的建议；负责控制灾情，实施灭灾，搜救受害人员，实施警戒区域内无关人员的紧急疏散；实施现场警戒与交通管制；维护事故现场及周围地区的治安秩序；预防和妥善处置突发性治安事故；查明伤亡人员身份和致害因素；控制事故相关责任人员；参与事故调查处理；负责事故涉及的刑事案件侦破工作。 |
|  | 区交通局 | 在突发燃气事故引起的加气站供应中断情况下，负责对相关公交车、出租车影响运营的组织协调工作；参与事故调查处理。 |
|  | 区卫生健康局 | 负责组织协调事故中的医疗救治工作，组织医疗救护队伍、救护车辆，实施对伤病员的现场抢救、转移和后续救治等工作。 |
|  | 区应急管理局 | 负责事故信息的收集、综合和研判，向区燃气应急指挥部提出启动本预案的建议；组织、协调事故预防和应急处置；组织专家组给予技术支持；参与抢险救援方案的制定；参与事故调查处理。 |
|  | 区市场监管局 | 负责组织安全生产专家对预案适用范围内的事故应急处置和抢险救援工作提出意见或建议；负责组织、协调对事故中涉及特种设备目录范围内的压力容器、压力管道的抢险救援工作；参与事故调查处理。 |
|  | 区综合执法局 | 负责事故信息的收集、综合和研判，向区燃气应急指挥部提出启动本预案的建议；组织、协调事故预防和事故应急处置；组织专家组给予技术支持；参与抢险救援方案的制定；协助做好事故善后处理；协助做好事故现场周边控制区域的秩序维护；协调涉及城管系统其他行业及领域的相关工作；参与事故调查处理；组织燃气企业参加应急联动；指导镇（街道）制定、完善和实施相应应急预案。 |
|  | 区消防救援大队 | 承担事故抢险救援和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。 |
|  | 区总工会 | 参与有关人员伤亡事故的调查处理和善后工作。 |
|  | 区自然资源和规划分局 | 负责提供地下管线信息库已入库的各类管线信息资料，由区地下管线管理办公室牵头各地下管线所有权人或使用权人现场查验其准确性，其中重要的管线工程应进行核实测量。 |
|  | 区生态环境分局 | 负责事故现场环境监测，并提出相应的处理意见。 |
|  | 事发地镇（街道） | 协助区燃气应急指挥部负责实施事故现场控制、人员疏散安置、治安秩序维护、应急救援后勤保障；负责做好受灾群众的安抚和稳定工作，保障人民群众正常生活。 |

# 五、区燃气应急指挥部成员联系方式

| 序号 | 指挥部职务 | 单 位 | 姓 名 | 职 务 | 办公室电话 | 手 机 | 联络员 | 职 务 | 办公室电话 | 手 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总指挥 | 区政府 | 章 程 | 副区长 |  | 13857124971 |  |  |  |  |
| 2 | 副总指挥 | 区府办 | 蒋亚左 | 副主任 | 89286075 | 13867889898 | 柯光磊 | 副科长 |  | 13777262775 |
| 3 |  | 区综合执法局 | 张义波 | 局长 | 89293501 | 13906847798 | 顾建超 | 办公室主任 | 89293511 | 13567496969 |
| 4 |  | 区公安局 | 竺永芳 | 副局长 | 88645006 | 13805838741 | 鲍伟杰 | 勤务指挥部副主任 | 88645062 | 13736058831 |
| 5 | 成 员 | 区委宣传部 | 黄成峰 | 新闻办 副主任 | 89286142 | 15757878686 | 徐 龙 | 网管科副科长 | 89286146 | 15824272081 |
| 6 |  | 区发改局 | 李 勇 | 副局长 | 89286285 | 13805866324 | 庞春凤 | 科 长 | 89294253 | 13989350166 |
| 7 |  | 区交通局 | 唐武波 | 副局长 | 89285338 | 13968319090 | 翁 涛 | 科 长 | 89285349 | 13586921718 |
| 8 |  | 区卫生健康局 | 唐明彪 | 副局长 | 88979706 | 13586655570 | 李寿俊 | 科 员 | 88525802 | 15988625002 |
| 9 |  | 区应急管理局 | 顾静东 | 副局长 |  | 15867365333 | 方习平 | 科 员 |  | 15558220573 |
| 10 |  | 区市场监管局 | 虞 捷 | 副局长 | 89285407 | 13506693118 | 单伟峰 | 副科长 | 89294470 | 13757422474 |
| 11 |  | 区消防救援大队 | 刘智岩 | 副大队长 |  | 15267848585 | 王 伟 | 站 长 |  | 18768519723 |
| 12 |  | 区总工会 | 戚仕张 | 副主席 | 89285251 | 15657817776 | 印海优 | 职工服务中心负责人 | 89285259 | 13685859917 |
| 13 |  | 区自然资源和规划分局 | 梁国荣 | 党组成员、副局长 | 88513572 | 18352980990 | 吕继生 | 调查确权登记与测绘科副科长 | 88515167 | 13626807222 |
| 14 |  | 区生态环境分局 | 邬仕军 | 副局长 | 88517276 | 13819890758 | 庄良科 | 科 长 | 88576601 | 13867843282 |
| 15 |  | 锦屏街道 | 孙 晶 | 副书记 | 88587255 | 13586633810 | 葛立波 | 安监所长 | 88523963 | 13586632188 |
| 16 |  | 岳林街道 | 陈万里 | 副书记 | 88916668 | 13586656338 | 景旺辉 | 岳林综合执法中队副中队长 | 88929601 | 15258175539 |
| 17 |  | 莼湖街道 | 戴永平 | 副主任 | / | 13805833521 | 聂莲军 | 建设管理办科员 | 88743861 | 13175800390 |
| 18 |  | 西坞街道 | 杨 光 | 副主任 | 88662786 | 13516886310 | 楼 磊 | 城建办主任 | 88535552 | 13989351669 |
| 19 |  | 尚田街道 | 孙 光 | 副书记 | 8863927 | 13958257668 | 宋 升 | 安监办 | 88633467 | 13646645050 |
| 20 |  | 萧王庙街道 | 李明军 | 副主任 | 88832686 | 15957471122 | 杨国平 | 城管中队长 | 88937368 | 13486030298 |
| 21 |  | 江口街道 | 殷杭彪 | 副主任 |  | 668155 | 赵泰初 | 城建办主任 |  | 13858232005 |
| 22 |  | 方桥街道 | 施水锋 | 副主任 | 88608915 | 13567854288 | 陈 溢 | 行政执法中心副主任 | 88608938 | 13958252176 |
| 23 |  | 溪口镇 | 王徐栋 | 副镇长 | 88859006 | 15867840608 | 毛赛伦 | 应急管理所所长 | 88869092 | 13736152857 |
| 24 |  | 大堰镇 | 胡亚龙 | 副镇长 | 88606555 | 13867888955 | 舒 凯 | 城建办主任 | 88606905 | 13567920718 |
| 25 |  | 裘村镇 | 马岳军 | 副镇长 | 88778206 | 13906608765 | 吴昱强 | 城建办主任 | 88779633 | 13454767755 |
| 26 |  | 松岙镇 | 李鞘巧 | 副镇长 | 88797925 | 13429312887 | 林盛吉 | 城建办主任 | 88797925 | 13566009149 |

# 六、宁波市奉化区应急队伍情况表

| 序号 | 应急队伍名称 | 负责人 姓名 | 手机号码 | 办公电话 | 应急队伍人员数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁波奉化华润兴光燃气有限公司 | 单橹军 | 13586511179 | 88507626 | 12 |
| 3 | 宁波市奉化区煤气有限公司 | 张时华 | 13655742438 | 88924307 | 6 |
| 4 | 宁波奉化溪口大安液化气有限公司 | 陈伟达 | 13429397888 | 88851650 | 4 |
| 5 | 宁波奉化中航液化气储配站 | 毛坚梁 | 13805835318 | 88637606 | 2 |
| 6 | 宁波奉化西坞江斌煤气站 | 骆福娥 | 13968300161 | 88536161 | 2 |
| 7 | 宁波市奉化太洲燃气有限公司 | 谢善平 | 13968300099 | 88743337 | 2 |
| 8 | 宁波奉化下陈液化气储配站 | 顾亚姬 | 13506699561 | 88762017 | 2 |
| 9 | 宁波市奉化区飞龙燃气有限公司 | 沈仲飞 | 13586655779 | 88747789 | 2 |
| 10 | 宁波伍联煤气有限公司 | 王正达 | 13566321115 | 88776263 | 2 |

# 应急物资储备情况表

| 镇（街道） | 应急物资 | 数量 | 储备地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锦屏街道 | 汽油发电机 | 1台 | 奉化华润兴光燃气有限公司（南山北路1号） |
|  | 抽水泵 | 1台 |  |
|  | 防爆对讲机 | 1部 |  |
|  | PE管剪 | 1把 |  |
|  | 手动套丝机 | 1套 |  |
|  | 警示带 | 2卷 |  |
|  | 警示锥 | 2个 |  |
|  | 钢阀钥匙 | 1套 |  |
|  | PE阀井钥匙 | 2套 |  |
|  | 灭火器 | 1个 |  |
|  | 管钳 | 2把 |  |
|  | 夹具 | 1个 |  |
|  | 扳手 | 2把 |  |
|  | 螺丝刀 | 1把 |  |
|  | 螺丝刀 | 1把 |  |
|  | 水柱表 | 1个 |  |
|  | 检漏仪 | 1台 |  |
|  | 查漏水壶 | 1个 |  |
|  | 电线 | 1卷 |  |
| 锦屏街道 | 灭火器 | 22只 | 宁波市奉化区浙能交投油气发展有限公司（西河路27号） |
|  | 防火毯 | 13张 |  |
|  | 消防水带水枪 | 3套 |  |
| 岳林街道 | 抢修运输车 | 1辆 | 宁波市奉化区煤气有限公司（岳林街道陈家岭） |
|  | 干粉灭火器 | 10 |  |
|  | 消防水枪水带 | 4套 |  |
|  | 消防水泵 | 2只 |  |
|  | 水泵喷淋 | 4台 |  |
|  | 柴油发电机 | 2套 |  |
|  | 防毒面具 | 2套 |  |
|  | 可燃气体报警器 | 1套 |  |
|  | 防爆工具 | 1套 |  |
| 莼湖街道 | 抢修运输车 | 1辆 | 奉化太洲燃气有限公司（莼湖街道牌门头村） |
|  | 干粉灭火器 | 10只 |  |
|  | 消防水带水枪 | 2套 |  |
|  | 消防水泵 | 2只 |  |
|  | 水泵喷淋 | 2台 |  |
|  | 柴油发电机 | 1套 |  |
|  | 防毒面具 | 2套 |  |
|  | 可燃气体报警器 | 1套 |  |
|  | 防爆工具 | 1套 |  |
| 莼湖街道 | 抢修运输车 | 1辆 | 宁波市奉化区飞龙燃气有限公司（莼湖街道栖凤村） |
|  | 干粉灭火器 | 10只 |  |
|  | 消防水带水枪 | 2套 |  |
|  | 消防水泵 | 2只 |  |
|  | 水泵喷淋 | 2台 |  |
|  | 柴油发电机 | 1套 |  |
|  | 防毒面具 | 2套 |  |
|  | 可燃气体报警器 | 1套 |  |
|  | 防爆工具 | 1套 |  |
| 莼湖街道 | 抢修运输车 | 1辆 | 奉化下陈液化气储配站（莼湖街道下陈二村） |
|  | 干粉灭火器 | 10只 |  |
|  | 消防水带水枪 | 2套 |  |
|  | 消防水泵 | 2只 |  |
|  | 水泵喷淋 | 2台 |  |
|  | 柴油发电机 | 1套 |  |
|  | 防毒面具 | 2套 |  |
|  | 可燃气体报警器 | 1套 |  |
|  | 防爆工具 | 1套 |  |
| 西坞街道 | 抢修运输车 | 1辆 | 奉化西坞江斌煤气站（西坞街道下坞村） |
|  | 干粉灭火器 | 10只 |  |
|  | 消防水带水枪 | 2套 |  |
|  | 消防水泵 | 2只 |  |
|  | 水泵喷淋 | 2台 |  |
|  | 柴油发电机 | 1套 |  |
|  | 防毒面具 | 2套 |  |
|  | 可燃气体报警器 | 1套 |  |
|  | 防爆工具 | 1套 |  |
| 尚田街道 | 抢修运输车 | 1辆 | 奉化中航液化气储配站（尚田街道后潭路8号） |
|  | 干粉灭火器 | 10只 |  |
|  | 消防水带水枪 | 2套 |  |
|  | 消防水泵 | 2只 |  |
|  | 水泵喷淋 | 2台 |  |
|  | 柴油发电机 | 1套 |  |
|  | 防毒面具 | 2套 |  |
|  | 可燃气体报警器 | 1套 |  |
|  | 防爆工具 | 1套 |  |
| 溪口镇 | 抢修运输车 | 1辆 | 奉化溪口大安液化气有限公司（溪口镇上山村） |
|  | 干粉灭火器 | 12只 |  |
|  | 消防水带水枪 | 3套 |  |
|  | 消防水泵 | 3只 |  |
|  | 水泵喷淋 | 2台 |  |
|  | 柴油发电机 | 1套 |  |
|  | 防毒面具 | 3套 |  |
|  | 可燃气体报警器 | 1套 |  |
|  | 防爆工具 | 1套 |  |
| 裘村镇 | 抢修运输车 | 1辆 | 宁波伍联煤气有限公司（裘村镇银河路9号） |
|  | 干粉灭火器 | 10只 |  |
|  | 消防水带水枪 | 2套 |  |
|  | 消防水泵 | 2只 |  |
|  | 水泵喷淋 | 2台 |  |
|  | 柴油发电机 | 1套 |  |
|  | 防毒面具 | 2套 |  |
|  | 可燃气体报警器 | 1套 |  |
|  | 防爆工具 | 1套 |  |

八、各燃气场站分布情况

| 序号 | 单位名称 | 地址 | 储气量 （m³） | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁波奉化华润兴光燃气有限公司 | 宁波市奉化区南山路1号 | -- | 楚庆春 | 88507626 13505743613 |
| 2 | 宁波市奉化区浙能交投油气发展有限公司 | 宁波市奉化区西河路27号 | 60 | 林宏杰 | 88952717 18324416614 |
| 3 | 宁波市奉化区煤气有限公司 | 宁波市奉化区岳林街道陈家岭 | 325 | 鲍小华 | 88536161 13906846167 |
| 4 | 宁波奉化溪口大安液化气有限公司 | 宁波市奉化区溪口镇上山村 | 210 | 陈伟达 | 88851650 13429397888 |
| 5 | 宁波奉化中航液化气储配站 | 宁波市奉化区尚田镇后潭路8号 | 110 | 毛梁坚 | 88637606 13805835318 |
| 6 | 宁波奉化西坞江斌煤气站 | 宁波市奉化区西坞街道下坞村 | 90 | 骆福娥 | 88536161 13968300161 |
| 7 | 宁波市奉化太洲燃气有限公司 | 宁波市奉化区莼湖镇牌门头村 | 105 | 谢善平 | 88743337 13968300099 |
| 8 | 宁波奉化下陈液化气储配站 | 宁波市奉化区莼湖镇下陈二村 | 135 | 顾亚姬 | 88762017 13506699561 |
| 9 | 宁波市奉化区飞龙燃气有限公司 | 宁波市奉化区莼湖镇栖凤村 | 170 | 沈仲飞 | 88747789 13586655779 |
| 10 | 宁波伍联煤气有限公司 | 宁波市奉化区裘村镇银河路9号 | 70 | 王正达 | 88776263 13566321115 |

九、宁波市奉化区突发燃气事故专家组联系方式

| 姓 名 | 性别 | 单 位 | 专业 | 职务 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 徐渭国 | 男 | 区应急管理局 | 危化品 | 工程师、科长 | 13567850467 |  |
| 王 雍 | 男 | 区应急管理局（消防） | 消防应急 | 工程师 | 15990578652 |  |
| 王飞轮 | 男 | 区市场监管局 | 特种设备 | 工程师、科长 | 17855859181 |  |
| 汪千峰 | 男 | 区综合执法局 | 燃气管理 | 科长 | 13429319333 |  |
| 葛开方 | 男 | 区综合执法局 | 燃气管理 | 工程师 | 13567853323 |  |
| 单橹军 | 男 | 奉化华润兴光燃气有限公司 | 管道天然气 | 工程师、副总 | 13586511179 |  |
| 林宏杰 | 男 | 奉化浙能交投油气发展有限公司 | 汽车加气 | 工程师、副总 | 18324416614 |  |
| 张时华 | 男 | 奉化区煤气有限公司 | 瓶装液化石油气 | 工程师、站长 | 13858358288 |  |

抄送：区委各部门，区人大常委会办公室，区政协办公室，区人武部，

区法院，区检察院，各人民团体。

宁波市奉化区人民政府办公室　　  　　　 2020年12月24日印发

# Text boxes

专家组

突发供水事故应急指挥部

各相关部门

各镇、街道

指挥部办公室

区委、区政府

事故发生地

专家组

城镇燃气突发事故应急指挥部

各相关部门

各镇、街道

指挥部办公室

区委、区政府

事故发生地